건설기준위원회 검토요청서

안건번호	제 5 호
구 분	건설기준검토

건명	기계설비 건설기준 (KDS/KCS 31 00 00) 제·개정(안)

검토요청인	국가건설기준센터
제출년월일	2025. 6.

안건：기계설비 건설기준(KDS/KCS 31 00 00) 제·개정(안)

1. 개요

ㅇ 건설기술 진흥법 시행령 제65조의2제3항제1호와 동법 시행규칙 제38조의2에 의거 기계설비 건설기준(KDS/KCS 31 00 00) 제·개정(안)에 대하여 다음과 같이 검토한다.

2. 개정사유(목적)

ㅇ 국가건설기준 정비계획에 따른 기계설비분야 건설기준 정비연구 및 최근 발생되는 각종 열원기기에 대한 설치 조건을 보완하고 배관을 통해 손실되는 에너지를 보호하기 위한 단열 두께 기준을 마련하여 기계설비 건설기준을 개정하고자 함

3. 추진경위

- 2023. 04   “열원기기 안전, 보온공사 단열 기준 보완 및 체계 정비를 위한 정비연구” 정비·검증 연구 착수

- 2023. 09   기계설비 건설기준(KDS/KCS 31 00 00) 정비검증 연구 중간 점검

- 2023. 11   기계설비 건설기준(KDS/KCS 31 00 00) 정비검증 연구 개정(안) 작성

4. 주요 내용

ㅇ 열원기기 설치의 안전을 위한 기준 개정

- 각종 열원기기 설치 시 안전 기준 확보

- 냉각탑 설치에 따른 소음과 입자 확산 방지를 위한 설치 기준 정립

- 장비류 기술 발전에 따른 효율적인 제품 적용 방법 마련

ㅇ 보온공사 단열기준 보완 연구

- 배관 보온 시공 품질 향상을 위한 시공 방법 개선(안) 마련

배관의 열손실 최소화로 건물에너지 절감 효과 증대 방안 마련

- 국제기준 변경에 따른 보온두께 검토

배관 주위 온도 조건에 따른 보온두께 재산정

ㅇ 관련 법령 및 KS 제개정과 오탈자 검토 등 기계설비 건설기준 정비